ПРОТОКОЛ от 28.05.2019г.

публичных слушаний  по  проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа «Город Губаха».

- Место проведения публичных слушаний: Управление строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город Губаха», г. Губаха, ул. Суворова, 5

Дата проведения: «28» мая  2019 года

Время проведения: 14 ч.00мин.

| Члены организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний: Хлыбов Дмитрий Леонидович | заместитель главы по развитию территории администрации г.Губахи |
| --- | --- |
| Попова Ольга Александровна | заместитель главы города Губахи по инфраструктуре и ЖКХ |
| Завизион Анастасия Александровна | начальник Управления строительства и ЖКХ администрации г.Губахи |
| Трушкина Екатерина Александровна | Главный специалист Управления строительства и ЖКХ |

Присутствовали:

- Сизов А.В. – житель г. Губаха

Повестка дня

1. Рассмотрение вопроса по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа «Город Губаха».

Выступили:

Трушкина Е.А.

Схемой теплоснабжения в настоящей редакции предусматривается строительство новых блочно-модульных котельных для теплоснабжения отдельных групп потребителей в рамках реализации проектов по техперевооружению систем теплоснабжения:

- 10 БМК для теплоснабжения потребителей г.Губахи в связи с выводом из эксплуатации в 2019 году Кизеловской ГРЭС-3;

- БМК мощностью 0,125 МВт для теплоснабжения детского сада №8 в

р.п.Углеуральский в связи с выводом из эксплуатации в 2019 году котельной №115 МУП «Тепловые сети «Нагорнский». Объекты, теплоснабжение которых в настоящее время осуществляется от котельных №115 и №11 в р.п. Углеуральский, будут полностью отключены от централизованной системы теплоснабжения: котельная №115 в 2019 году, котельная № 11 – в 2020 году, по причине вывода из эксплуатации котельных из-за их аварийного состояния;

- 5 БМК (0,4 МВт, 0,5 МВт, 0,1 МВт и 2 БМК по 0,15 МВт) и 1 теплогенераторная мощностью 35 кВт для теплоснабжения потребителей п.Широковский в связи с выводом из эксплуатации в 2020 году действующей котельной;

- 4 БМК мощностью 2,5 МВт, 4 МВт, 5 МВт и 5 МВт для теплоснабжения потребителей п.Северный в связи с выводом из эксплуатации в 2020 году Котельной 250 АО «ЦЭБ»;

- в 2019 году введены в эксплуатацию 2 новых 9-этажных дома, еще два 9-этажных дома будут введены до конца 2019 года, и два 9-этажных дома находятся в процессе строительства. Источниками теплоснабжения всех указанных домов являются собственные газовые котельные. Строительство котельных с целью организации централизованного теплоснабжения указанных объектов капитального строительства не предусматривается.

В 2019 году на территории города Губахи введены в эксплуатацию 4 блочно-модульные котельные с целью теплоснабжения потребителей, технологически присоединенных к ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-4 и ЦТП-7. Ранее источником теплоснабжения для указанных ЦТП была Кизеловская ГРЭС-3 (через бойлерную города). С вводом в эксплуатацию котельных, ЦТП выведены из эксплуатации, присоединенная нагрузка Кизеловской ГРЭС-3 сократилась.

Предложений в письменной форме не поступало.

Поступили следующие предложения в устной форме:

Сизов А.В.:

1. В книге 4 стр. 19 (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) «Адресный перечень объектов теплопотребления, планируемых к отключению от централизованных систем теплоснабжения», п.1 ОАО «Губахинский кокс» (прочие) изменить планируемый период отключения от тепловой сети 2019 год на 2020 год;

2. в связи с отменой постановления администрации от 15.02.2019 г. № 130 заменить на действующее постановление администрации от 04.03.2019 г. № 181, на стр. 94 (проекта актуализированной схемы теплоснабжения);

3. на стр. 94 (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) табл. 4.2. «Мероприятия по реконструкции СЦТ ГО «Город Губаха», по мероприятиям г. Губаха, Кизеловская ГРЭС, внести следующие изменения:

- вывод из эксплуатации, потребители, в границах населенного пункта, переводятся на вновь строящиеся БМК (10 ед.) – 2019 год;

- вывод из эксплуатации, потребитель - ОАО «Губахинский кокс» - 2020 год;

4. на стр. 96 табл. 4.3. «Мастер-план ГО «Город Губаха» нагрузку (45,8 Гкал/ч, Гкал/год) потребителя ОАО «Губахинский кокс» перенести с 2019 г. на 2020 г.

Решили:

1.   Управлению строительства и ЖКХ администрации городского округа «Город Губаха» подготовить заключение по итогам публичных слушаний.

Подписи:

Члены организационного комитета

по организации и проведению публичных слушаний:

_____________________                         ________Хлыбов Д.Л.________

(подпись)					           (Ф.И.О.)

____________________                        ______ Попова О.А._______

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

____________________                        ______Завизион А.А.______

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

____________________                        ______Трушкина Е.А._______

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)